[image: image1.jpg]ACTEPWV

NHXXeHepHoe 0bopyaoBaHue





	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

	Название предприятия:  .

	Фамилия, имя, отчество, подпись, заполняющего опросный лист____________________________

_______________________________________________________________________________________



	1
	Система, на которой установлен регулятор
	

	2
	Количество, шт
	

	 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3
	Функция регулятора:
 Регулятор перепада давлений (поддержание постоянного перепада давлений между двумя точками системы) 
 Регулятор давления “после себя” (поддержание определенной величины давления после клапана) 
 Регулятор давления “до себя” (поддержание определенной величины давления перед клапаном)                       
 Регулятор перепуска (монтаж на перемычке для не превышения перепада давлений)

	4
	Температура окружающей среды (С)
	

	5
	Регулируемая среда
	  вода / гликолевый раствор
	  пар

	6
	Место установки
	  подающий трубопровод
	  обратный трубопровод

	7
	Диаметр трубопровода  (мм)
	

	8
	Концентрация гликолевого раствора (если есть), %     
	

	9
	Температура на входе   макс /норм / мин  (С)
	макс.
	мин.

	
	
	
	

	10
	Расход   макс / мин               
	   кг/ч              
	   м3/ч               
	   нм3/ч
	макс.
	мин.

	
	
	
	

	11
	Давление на входе в регулятор                                                    


	    МПа                 атм
	    абс                   изб
	

	12
	Давление на выходе (после регулятора)                                            
	    МПа                атм
	    абс                   изб
	

	13
	Требуемая настройка регулятора, бар

(требуемый перепад давлений для регулятора перепада давлений или требуемая величина давления для регуляторов «до себя» и «после себя»)
	

	14
	Примечания:


!Необходимо приложить принципиальную схему для корректного подбора!

Согласовано:
Для подбора оборудования по опросному листу отправьте его на электронную почту своему менеджеру или на  sales@asterm.ru
